桃園市龍星國民小學飲用水管理維護實施計畫

壹、 依據

一、 中華民國95年１月27日總統華總一義字第09500011681號令修正公布「飲用水管理條例」。

二、 104年度本校總務處年度工作計畫。

貳、 目的

一、 落實飲用水定期檢驗制度，維護飲用水良好品質。

二、 加強飲用水管理維護，確保飲用水使用安全。

參、 實施方式

一、 各項飲用水設施之管理維護列入年度校務計畫及行事曆確實辦理。

二、 管理及維護事項:

| 項次 | 項 目 | 工 作 重 點 | 負責人員 | 工作時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依規定張貼標示 | 張貼維護記錄、檢驗結果於飲水機旁。 | 總務處 | 每三個月維護公告一次 |
| 2 | 定期檢驗水中含大腸菌、落菌量 | 每學期送合格廠商檢驗。 | 總務處 | 每三個月一次 |
| 3 | 進水系統維護： 自來水進水口、排水管、通氣管、溢流管、水錶、抽水系統 | 製作檢修記錄。 定期檢視維護。 | 總務處 | 每半年一次 |
| 4 | 水塔及蓄水池 | 定期檢視維護是否滲漏及正常關鎖定期清洗。 | 總務處 | 每半年一次 |
| 5 | 飲水機維護 | 飲水機表面清潔並於維護記錄簽名飲水機電源檢修。 | 總務處 飲水機廠商 | 每三個月一次 |
| 6 | 檢驗結果公布 | 張貼檢驗結果於飲水機旁。 | 總務處 | 隨時更新 |
| 7 | 水質檢驗不合格處理 | (1)立即公告禁止飲用 (2)進行設備維修工作。 (3)呈報縣環保局。 (4)前項設備維修工作完成後，應再進行水質複驗，符合飲用水水質標準者，完成改善後，始得再供飲用。 | 總務處 | 立即處理 |
| 8 | 飲用水管理宣導及研習 | (1)定期辦理校內教職員工飲用水衛生管理研習。 (2)定期於集會或朝會向學生宣導正確飲用水之知識及觀念。 | 總務處 教導處 | 每學期至少一次 |

肆、 經費：由校內年度預算項下相關費用支應。

伍、 預期效益

一、 確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。

二、 提升師生正確飲用水觀念，促進身心正常發展。

陸、 本計畫陳 校長核准後公佈實施，修正時亦同。

承辦人                    主任                                 校長